洛阳地震监测中心站仪器设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 所属 学科 | 台站名称 | 生产厂家 | 设备 分类 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式温度计 | SZW-Ⅱ | 流体 | 焦作豫09井 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 水温观测 | 2007-08-06 |
| 2 | 水位仪 | SWY-Ⅱ | 流体 | 焦作豫09井 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 水位观测 | 2007-11-01 |
| 3 | 气象三要素仪 | RTP-Ⅱ | 辅助 | 焦作豫09井 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 气象要素综合观测 | 2023-11-27 |
| 4 | 气象三要素仪 | WYY-1 | 辅助 | 焦作地震台 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 气象要素综合观测 | 2020-12-15 |
| 5 | 水管倾斜仪 | DSQ | 形变 | 焦作地震台 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 | 水管倾斜观测 | 2023-12-27 |
| 6 | 磁通门磁力仪 | FGM01 | 地磁 | 卢氏地震台 | 北京司南铭远科技发展有限责任公司 | 地磁相对观测 | 2013-12-17 |
| 7 | 气象三要素仪 | RTP-Ⅱ | 辅助 | 洛阳基准地震台 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 气象要素综合观测 | 2017-12-11 |
| 8 | 磁通门经纬仪 | MinGeo 010B | 地磁 | 洛阳基准地震台 | 匈牙利MinGeo环境地球物理公司 | 地磁绝对观测 | 2009-06-12 |
| 9 | 磁通门磁力仪 | FGM01 | 地磁 | 洛阳基准地震台 | 北京司南铭远科技发展有限责任公司 | 地磁相对观测 | 2018-01-22 |
| 10 | 质子旋进式磁力仪 | G856 | 地磁 | 洛阳基准地震台 | 北京市京核鑫隆科技有限责任公司 | 地磁绝对观测 | 2007-06-30 |
| 11 | 地电场仪 | ZD9A-2 | 地电 | 洛阳基准地震台 | 中国地震局地震预测研究所 | 地电场观测 | 2007-07-20 |
| 12 | 地电场仪 | DCY-Ⅰ | 地电 | 洛阳基准地震台 | 中国地震局地震预测研究所 | 地电场观测 | 2025-11-01 |
| 13 | 地电阻率仪 | ZD8BI | 地电 | 洛阳基准地震台 | 中国地震局地震预测研究所 | 直流单极距地电阻率观测 | 2007-08-02 |
| 14 | 地电阻率仪 | GEM-Ⅰ | 地电 | 洛阳基准地震台 | 中国地震局地震预测研究所 | 直流单极距地电阻率观测 | 2025-09-15 |
| 15 | 测氡仪 | FD-125 | 流体 | 洛阳基准地震台 | 北京中合宏信科技有限公司 | 氡浓度观测 | 2023-12-19 |
| 16 | 地电阻率仪 | ZD8M | 地电 | 洛阳基准地震台 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 直流单极距地电阻率观测 | 2023-12-18 |
| 17 | 宽频带地震计 | BBVS-60 | 测震 | 大安测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2007-07-01 |
| 18 | 数据采集器 | EDAS-24IP(3通道) | 测震 | 大安测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2007-07-01 |
| 19 | 强震仪 | ETNA(内置ES-T) | 强震 | 大安强震台 | 美国凯尼Kinemetrics | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 20 | 宽频带地震计 | BBVS-60 | 测震 | 济源测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2007-07-01 |
| 21 | 数据采集器 | EDAS-24IP(3通道) | 测震 | 济源测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2007-07-01 |
| 22 | 宽频带地震计 | BBVS-60 | 测震 | 焦作测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2007-07-01 |
| 23 | 数据采集器 | EDAS-24IP(3通道) | 测震 | 焦作测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2007-07-01 |
| 24 | 强震仪 | ETNA(内置ES-T) | 强震 | 焦作强震台 | 美国凯尼Kinemetrics | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 25 | 宽频带地震计 | BBVS-60 | 测震 | 卢氏测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2007-07-01 |
| 26 | 数据采集器 | EDAS-24GN(3通道) | 测震 | 卢氏测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2007-07-01 |
| 27 | 强震仪 | ETNA(内置ES-T) | 强震 | 卢氏强震台 | 美国凯尼Kinemetrics | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 28 | 甚宽频带地震计 | CTS-1 | 测震 | 洛阳测震台 | 黑龙江天元时代自动化仪表有限公司 | 甚宽频带观测 | 1999-09-01 |
| 29 | 数据采集器 | EDAS-24GN(3通道) | 测震 | 洛阳测震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 1999-09-01 |
| 30 | 加速度计 | GL-A4 | 强震 | 洛阳强震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 31 | 数据采集器 | EDAS-24GN(3通道) | 测震 | 洛阳强震台 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2007-11-01 |
| 32 | 强震仪 | ETNA(内置ES-T) | 强震 | 陕县强震台 | 美国凯尼Kinemetrics | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 33 | 强震仪 | ETNA(内置ES-T) | 强震 | 渑池强震台 | 美国凯尼Kinemetrics | 加速度型观测 | 2007-11-01 |
| 34 | GNSS接收机 | NetR9 | GNSS | 济源GNSS台 | 美国天宝Trimble | GNSS连续观测 |  |
| 35 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•洛阳•洛龙•龙门•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 36 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•洛阳•洛龙•龙门•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 37 | 甚宽频带地震计 | GL-CS120 | 测震 | 河南•洛阳•洛龙•龙门•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 甚宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 38 | 数据采集器 | HG-D6 | 测震 | 河南•洛阳•新安•石井•基准站 | 深圳防灾减灾技术研究院 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 39 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•洛阳•新安•石井•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 40 | 甚宽频带地震计 | GL-CS120 | 测震 | 河南•洛阳•新安•石井•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 甚宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 41 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•嵩县•旧县•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 42 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•嵩县•旧县•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 43 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•嵩县•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 44 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•嵩县•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 45 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•嵩县•德亭•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 46 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•嵩县•德亭•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 47 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•嵩县•车村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 48 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•嵩县•车村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 49 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•栾川•狮子庙•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 50 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•栾川•狮子庙•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 51 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•栾川•庙子•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 52 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•栾川•庙子•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 53 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•洛宁•下峪•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 54 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•洛宁•下峪•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 55 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•洛宁•景阳•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 56 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•洛宁•景阳•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 57 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•孟津•横水•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 58 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•孟津•横水•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 59 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•汝阳•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 60 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•汝阳•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 61 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•新安•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 62 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•新安•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 63 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•伊川•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 64 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•伊川•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 65 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•偃师•商城•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 66 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•偃师•商城•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 67 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•宜阳•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 68 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•宜阳•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 69 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•洛阳•宜阳•锦屏•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 70 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•洛阳•宜阳•锦屏•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 71 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•三门峡•湖滨•高庙•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 72 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•三门峡•湖滨•高庙•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 73 | 宽频带地震计 | GL-CS60 | 测震 | 河南•三门峡•湖滨•高庙•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 74 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•三门峡•卢氏•横涧•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 75 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•三门峡•卢氏•横涧•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 76 | 宽频带地震计 | GL-CS60 | 测震 | 河南•三门峡•卢氏•横涧•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 77 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•三门峡•灵宝•焦村•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 78 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•三门峡•灵宝•焦村•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 79 | 宽频带地震计 | GL-CS60 | 测震 | 河南•三门峡•灵宝•焦村•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 80 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•陕县•王家后•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 81 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•陕县•王家后•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 82 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•陕县•店子•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 83 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•陕县•店子•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 84 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•灵宝•寺河•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 85 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•灵宝•寺河•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 86 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•灵宝•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 87 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•灵宝•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 88 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•灵宝•朱阳•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 89 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•灵宝•朱阳•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 90 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•卢氏•徐家湾•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 91 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•卢氏•徐家湾•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 92 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•卢氏•狮子坪•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 93 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•卢氏•狮子坪•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 94 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•渑池•段村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 95 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•渑池•段村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 96 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•义马•朝阳路•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 97 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•义马•朝阳路•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 98 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•陕州•大营•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 99 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•陕州•大营•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 100 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•三门峡•渑池•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 101 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•三门峡•渑池•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 102 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•焦作•解放•上白作•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 103 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•焦作•解放•上白作•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 104 | 宽频带地震计 | GL-CS60 | 测震 | 河南•焦作•解放•上白作•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 105 | 数据采集器 | EDAS-24GN(6通道) | 测震 | 河南•焦作•博爱•寨豁•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 106 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•焦作•博爱•寨豁•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 107 | 井下宽频带地震计 | GL-CS60B | 测震 | 河南•焦作•博爱•寨豁•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 井下宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 108 | 数据采集器 | EDAS-24GN(6通道) | 测震 | 河南•焦作•孟州•河阳•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 109 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•焦作•孟州•河阳•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 110 | 井下宽频带地震计 | GL-CS60B | 测震 | 河南•焦作•孟州•河阳•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 井下宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 111 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•温县•岳村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 112 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•温县•岳村•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 113 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•博爱•清化•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 114 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•博爱•清化•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 115 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•沁阳•怀庆•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 116 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•沁阳•怀庆•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 117 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•武陟•龙源•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 118 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•武陟•龙源•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 119 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•武陟•北郭•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 120 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•武陟•北郭•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 121 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•焦作•修武•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 122 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•焦作•修武•城关•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 123 | 数据采集器 | TDE-324FI(6通道) | 测震 | 河南•济源•济源•思礼•基准站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 124 | 加速度计 | JS-A2 | 强震 | 河南•济源•济源•思礼•基准站 | 北京杰声世纪科技发展有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 125 | 宽频带地震计 | GL-CS60 | 测震 | 河南•济源•济源•思礼•基准站 | 北京港震科技股份有限公司 | 宽频带观测 | 2023-01-01 |
| 126 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•济源•济源•沁园•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 127 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•济源•济源•沁园•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |
| 128 | 数据采集器 | TDE-324CI(3通道) | 测震 | 河南•济源•济源•下冶•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 数据采集器 | 2023-01-01 |
| 129 | 加速度计 | TDA-33M | 强震 | 河南•济源•济源•下冶•基本站 | 珠海市泰德企业有限公司 | 加速度型观测 | 2023-01-01 |