河南省地震局                                                   采购邀请函


河南省地震局河南省重大工程
健康监测和诊断中心

建设项目
采购文件

(商务谈判—2026—02)
河南省地震局

2026年5月
第一部分 谈判公告

河南省地震局河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目已由相关部门批准实施，按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：河南省地震局河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目。

项目编号：商务谈判-2026-02
项目预算：采购预算总价不超过147914.79元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求
1.在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料；

2.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

6.本项目不接受联合体投标；

7.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，具备有效的安全生产许可证。 ‌

（2）拟派项目经理须持有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称）加盖公章后装入谈判响应文件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

3、 主要采购内容及技术要求

河南省地震局河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目主要采购内容及要求见采购文件第二部分、第五部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2026年5月14日至5月20日。

报名方式：现场报名（河南省地震局608室）；邮寄报名(邮寄地址：郑州市郑东新区正光路10号河南省地震局)
现场报名时间：工作日每天8:30-17:30

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需携带营业执照或事业单位法人证书副本复印件、法人授权委托书（参照采购文件响应文件格式）、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章。
五、谈判响应文件递交及开标
递交响应文件的截止时间及开标时间：2026年5月26日下午14:00。
递交响应文件及开标地点：河南省信阳市浉河区信阳地震监测中心站会议室。

现场谈判时，被授权人需携带身份证原件。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，谈判邀请人不予受理。

6、 联系方式
联系人：张先生 0371-68109630

地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。
第二部分 采购内容
河南省地震局河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目采购内容及要求如下：

	序号
	内      容

	1
	采购单位：河南省地震局

	2
	成交方在收到成交通知后30日内，须与采购方签订合同。

	3
	服务要求：

1.根据国家、地方法律法规及行业标准和规范，按时按量完成项目工作量（具体实施内容详见工程量清单）。
2.按照甲方要求提供完整的项目资料（含电子版一份）。
3.提供资料保证完整真实可靠。

	4
	服务期限：签订合同后60日历天完工。完工后通过采购方组织的验收。

	5
	质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。

	6
	服务期发生技术问题解决方案提交的期限为成交方收到采购方通知后2天内。

	7
	合同签订及付款：

1.合同签订：按采购方要求时间和地点与采购方签订，合同一式陆份，采购方肆份，成交方贰份。

2.付款条件：成交方携合同、全额发票和采购方要求提供的其他资料。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。
第三部分 评价规则（综合评分法）
本次采购依据合格供应商投标响应文件，采用综合评分法评审，满分100分，评标委员会对投标人进行初步评审，对初步评审合格的投标人按照本章规定的评分标准进行打分。在评标过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评标小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

成交方式：按照综合评分得分由高到低顺序推荐中标候选人。

若成交供应商放弃中标资格，采购人可按照评审小组推荐候选人次序依次确定成交供应商，也可重新组织商务谈判。

	评分项
	评 定 内 容 及 标 准
	得分

	价格部分

（30分）
	评分

标准
	满足谈判文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

（1）计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

（2）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性检查和符合性检查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。
	30

	技术部分

（55分）
	施工方案与技术措施


	施工方案与技术措施内容全面、科学、可行、针对性强，有完善的建设规划，得15 分；

施工方案与技术措施内容较全面、较合理、较可行、细节待完善，得10分；

施工方案与技术措施内容基本全面、基本合理、基本可行、细节基本完善，基本满足工程需要，得 5 分；

施工方案与技术措施内容不全面、不合理、不可行、细节不完善，得 1 分；

不提供不得分。
	15

	技术部分

（55分）
	质量管理体系与保证措施
	质量管理体系与保证措施科学、可行、针对性强，得 15 分； 

质量管理体系与保证措施合理、可行、细节待完善，得 10 分； 

质量管理体系与保证措施欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 5 分；

质量管理体系与保证措施基本不满足工程需要，得 1 分； 

不提供不得分。
	15

	
	安全、环保、治安、文明施工体系、措施
	根据针对本项目编制安全、环保、治安、文明施工体系、措施。内容包括但不限于：安全文明管理体系、安全保证措施、文明施工措施、安全应急预案、环境保护措施、现场文明施工措施、对处理噪音、污物、关系协调等技术措施、技术及管理措施等。

安全、环保、治安、文明施工体系、措施科学、可行、针对性强，得 12分； 

安全、环保、治安、文明施工体系、措施合理、可行、细节待完善，得 9 分； 

安全、环保、治安、文明施工体系、措施欠合理，可行性较差，基本满足工 程需要，得 5分；

安全、环保、治安、文明施工体系、措施基本不满足工程需要，得 1分； 

不提供不得分。
	12

	
	风险管理措施
	风险管理措施科学、可行、针对性强，得 5 分； 

风险管理措施合理、可行、细节待完善，得 3 分； 

风险管理措施欠合理，可行性较差，基本满足工 程需要，得 2 分；

风险管理措施基本不满足工程需要，得 1 分； 

不提供不得分。
	5

	
	工程进度计划与措施
	工程进度计划与保证措施科学、可行、针对性强，得 8 分； 

工程进度计划与保证措施合理、可行、细节待完善，得 6 分； 

工程进度计划与保证措施欠合理，可行性较差，基本满足工 程需要，得 4 分；

工程进度计划与保证措施基本不满足工程需要，得 2 分； 

不提供不得分。
	8

	商务部分

（15分）
	项目组织机构及人员配备
	组织机构健全，人员配置充足，专业结构合理，得 7 分；

组织机构较健全，人员配置较充足，专业结构较合理，得 5 分；

组织机构基本健全，人员配置基本充足，专业结构基本合理， 得 3 分；

组织机构不够健全，人员配置不够充足，专业结构不够合理， 得 1 分；

不提供不得分。
	7

	
	企业业绩
	响应人提供2022年01月 01 日以来完工的类似项目业绩（以中标通知书或合同协议书为准）每提供一项类似业绩的得 2 分，最高得8分。
	8


第四部分 采购说明
本表关于要采购服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	说     明

	1
	采购人名称：河南省地震局

	2
	采购项目：河南省地震局河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目
项目预算：不超过147914.79元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	服务要求：

1.根据国家、地方法律法规及行业标准和规范，按时按量完成项目工作量。
2.按照甲方要求提供完整的项目资料（含电子版一份）。
3.提供资料保证完整真实可靠。

	4
	*服务期限：签订合同后60日历天完工。完工后通过采购方组织的验收。

	5
	*质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。

	6
	语言及谈判货币：中文，人民币。

	谈判响应文件的编制和递交

	7
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	8
	谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份。

	9
	资格证明文件：

*1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件等证明材料；

*2.法定代表人授权书；

*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

*4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

*5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

*6.信用记录查询结果（查询渠道见采购公告第五条）；

*7.非联合体声明函，格式自拟；

*8本项目特定资格要求的证明文件。


 备注：谈判响应文件应以粘贴密封条的形式密封并盖章，否则视为未密封，响应文件不予受理。

第五部分 响应需求及技术规格要求

1 项目背景与主要技术要求

一、项目概况

本项目为河南省重大工程健康监测和诊断中心建设，主要涉及墙面、吊顶、地面等装修装饰工程，电气、暖通工程，智能化系统工程、显示系统及配套设施安装工程，机房搬迁及标准化建设工程，拆除工程等施工图纸范围内的全部工作内容。

二、商务要求

1.服务期限：签订合同后60日历天完工。完工后通过采购方组织的验收。

2.施工地点：信阳市浉河区南湾街道185号信阳地震台。
3.付款方式：供需双方在合同中约定。
（1）履约保证金：合同签订前，乙方应向甲方账户支付合同总价款的3%作为履约保证金。

（2）项目款支付：施工结束后，项目通过甲方组织的验收，乙方开具甲方财务部门认可的发票后，在本年度期5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款；若乙方开票时间较晚，因甲方财务部门年度结算导致的延期，项目款自动延期至次年预算下达后支付，且需更换次年日期发票。
（3）质量保证金：项目通过验收后，履约保证金自动转为质量保证金。该质量保证金于质保期满且无质量问题或乙方已按甲方要求修复所有质量缺陷后，乙方出具付款申请，甲方在10个工作日内无息返还乙方。

4.付款条件：供应商携合同、全额发票、付款申请及采购方其他要求提供的资料。 

5.质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。

6.质量保修：根据《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑设计防火规范》及其他有关规定，工程的质量保修期如下：

6.1质量保修期：自工程竣工并通过甲方验收通过之日起计算。

6.2装饰装修、电气设备、信息系统、显示系统及配套设施安装等工程为 2 年。

6.3 在保修期内，乙方应在接到甲方关于工程存在质量缺陷的通知后24小时内响应，48小时内派员到场进行免费维修。若涉及紧急情况（如严重渗漏影响办公），乙方应立即到场处理。

6.4保修范围包括因乙方施工质量、材料质量等原因造成的一切质量问题。

6.5因乙方原因未能在合理时间内履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方维修，所发生的费用从乙方质量保证金中扣除，不足部分由乙方支付。

7.验收标准：达到国家现行有关工程质量标准、验收规范合格标准。
三、工程量及技术要求
河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目主要工程量：
	拆除部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	砖砌体拆除 
	1.璃隔断下基础为240砖砌地台,高30cm。 

2.工作内容：包含 拆除,拆除后材料 装卸运输、拆除措 施费，同时包含拆 除时原有墙面的保 护措施等  
	m3 
	0.64
	

	2
	金属门窗拆除


	1.名称：原有建筑 窗外防盗窗拆除 

2.门窗洞口尺寸:1500*1600mm 

3.工作内容：包含 拆除,拆除后材料 装卸运输、拆除措 施费，同时包含拆 除时原有墙面的保护措施等
	樘


	9
	

	3
	金属门窗拆除


	1.名称：原有建筑 铝塑窗拆除 

2.门窗洞口尺寸：

1500*1600mm、1150*1750mm 

3.工作内容：包含 拆除,拆除后材料 装卸运输、拆除措施费，同时包含拆 除时原有墙面的保护措施等
	樘


	10
	

	4
	木门窗拆除


	1.名称：原有建筑木窗拆除 

2.门窗洞口尺寸:1500*1600mm 

3.工作内容：包含 拆除,拆除后材料装卸运输、拆除措施费，同时包含拆除时原有墙面的保护措施等 
	樘


	4
	

	5
	木门窗拆除


	1.名称：木门拆除 

2.门窗洞口尺寸:950*2150mm 

3.工作内容：包含 拆除,拆除后材料装卸运输、拆除措施费，同时包含拆除时原有墙面的保护措施等
	樘


	1
	

	6
	窗台板拆除


	1.名称：木质门窗窗台板拆除 

2.门窗洞口尺寸:1500*1600mm 

3.工作内容：包含拆除,拆除后材料装卸运输、拆除措施费，同时包含拆除时原有墙面的保护措施等
	m
	24.8


	

	7
	隔断隔墙拆除


	1.名称：原有玻璃 隔断拆除（含隔断上玻璃门、隔断下 

隔板） 

2.工作内容：包含拆除玻璃隔断及隔断下侧面封板,拆除后材料装卸运输、拆除措施费，同时包含拆除时原有墙面的保护措施等
	m2

	30.06
	

	8
	平面块料拆除


	1.名称：原有地板砖拆除 

2.工作内容：包含拆除,拆除后材料装卸运输、拆除措施费，拆除后地面清理工作
	m2

	30.44


	

	9
	楼地面龙骨及饰 

面拆除


	1.名称：原地面静电地板拆除 

2.工作内容：包含静电底板及其支架拆除，拆除后材料装卸运输、拆除措施费，拆除后地面清理工作等
	m2

	29.5


	

	10
	立面抹灰层拆除


	1.名称：会议室原墙面乳胶漆铲除 

2.工作内容：包含漆面拆除，拆除后垃圾装卸运输、拆除措施费，同时包含拆除时对不拆除饰面的保护措施等
	m2

	94.91


	

	11
	余方弃置


	1.废弃料品种:拆除构件产生建筑垃圾 

2.工作内容：包含建筑垃圾的装车、外运；清运后的清理工作等全部内容
	m3

	20.15


	


	会议室基础装饰部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	会议室地面


	1.面层材料品种、规格、颜色:800x800仿石材砖 

2.工作内容：仿石材转铺设，包含结合层、铺设完成后成品保护工作等 
	m2

	60.38


	

	2
	吊顶天棚


	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 

2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 

3.基层材料种类、规格:石膏板 

4.面层：白色乳胶漆 
	m2

	75.05


	

	3
	GRC装饰线条


	1.基层类型:18mm细木工板 

2.线条名称：成品GRG石膏线条 

3.线条规格:120mm高

4.线条安装部位:吊顶封边侧面 

5.石膏线条外刷白色乳胶漆
	m
	45.86


	

	4
	灯带（槽）


	1.基层类型:18mm细木工板 

2.面层类型：石膏板外刷白色乳胶漆
	m2

	12.84


	

	5
	窗帘盒


	1.名称：窗帘盒 

2.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	m
	13.66


	

	6
	会议室墙板


	1.名称：乳白色木质墙板 

2.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	m2

	51.78


	

	7
	会议室墙板


	1.名称：黑色墙板 

2.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。 
	m2

	4.53


	

	8
	金属踢脚线


	1.踢脚线高度:50mm 

2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
	m


	31.04


	

	9
	定制柜


	1.名称：定制黑色门板柜体 

2.具体尺寸详见图纸 

3.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	个


	2
	

	10
	定制白色亚克力 

字


	1.名称：定制白色亚克力字 

2.具体尺寸详见图纸 

3.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	个


	8


	


	过道基础装饰部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	吊顶天棚


	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:C60可上人吊丝 

2.基层材料种类：吊丝及顶部喷深灰色乳胶漆 

3.面层材料品规格:

50*100mm铝方通(选样)
	m2

	17.26


	

	2
	吊顶天棚


	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 

2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 

3.基层材料种类、规格:18mm细木工板+石膏板 

4.面层：白色乳胶漆 
	m2

	13.03


	


	门窗基础装饰部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	木质门带套


	1.名称：定制木门 

2.门尺寸：950*2150mm 

3.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	樘


	1
	

	2
	窗帘


	1.名称：窗帘+窗纱 

2.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	m2

	76.5


	

	3
	金属（塑钢、断 

桥）窗


	1.名称：断桥铝窗,窗口85系列断桥铝(壁厚1.8) 

2.配件：窗五金及纱扇 

3.玻璃类型：5+12A+5中空玻璃
	m2

	23.61


	

	4
	石材窗台板


	1.名称：人造石英石窗台板 

2.工作内容：包含安装、主材、配套辅材、材料装卸运 

输、措施费等。
	m2

	4.05


	


	水电基础装饰部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	配线


	1.配线形式:照明线路 

2.型号:BV 

3.规格:4 

4.材质:铜芯 

5.配线部位:管内
	m


	206.94


	

	2
	配线


	1.配线形式:照明线路 

2.型号:BV 

3.规格:2.5 

4.材质:铜芯 

5.配线部位:管内
	m


	308.09


	

	3
	配管


	1.材质:20pvc-u阻燃管 

2.规格:DN20
	m


	177.01


	

	4
	荧光灯


	1.名称:成品条形吊灯 

2.型号:色温：4000K
	套


	6


	

	5
	显示屏、表示盘及安装


	1.名称:LED电子显示屏 

2.规格:像素点距离3mm;刷新率3840HZ;发光点颜色1R1 

G1B
	套


	1
	

	6
	大屏显示系统及配套设施安装
	严格按照设计图纸要求，预留显示大屏系统安装空间，安装大屏采购时间计划进度，及时配和并负责安装显示系统及配套设施
	项


	1
	

	7
	装饰灯


	1.名称:可调角度射灯 

2.型号:色温：4000K,24°
	套


	20
	

	8
	装饰灯


	1.名称:双头斗胆灯 

2.型号:色温：4000K
	套


	8


	

	9
	灯带


	1.灯带型式、尺寸 :LED灯带 

2.型号:色温：4000K
	m


	42.26


	

	10
	插座


	1.名称:二三极五孔插座 

2.安装方式:0.3m暗装
	个


	5


	

	11
	插座


	1.名称:二三极插座 

2.安装方式:桌面安装
	个


	5


	

	12
	插座


	1.名称:空调柜机空开 

2.安装方式:0.3m暗装 
	个


	1
	

	13
	照明开关


	1.名称:双联单控
	个


	4


	

	14
	接线盒


	1.名称:接线盒 

2.材质:塑料
	个


	27


	

	15
	双绞线缆


	1.名称:网络线 

2.规格:cat6(STP)线
	m


	147.77


	

	16
	配管


	1.材质:20pvc-u阻燃管 

2.规格:DN20
	m


	147.77


	

	17
	信息插座


	1.名称:网络、电话双模地

插、插座 

2.安装方式:与最近强电插座同高
	个


	2


	


	其他基础装饰部分工程量清单

	序号
	品名


	特征描述


	单 位
	工程量
	备注

	1
	普通办公桌


	1.名称：普通会议桌 

2.核心参数尺寸规格: 5000mm(长) × 1000mm (宽) × 750mm (高) 

座位数量:5位,含椅子 

主体结构:优质冷轧钢框架 

桌面材质高端耐磨防火板饰面,E1级环保基材 

风格:现代简约
	组


	1


	

	2
	多功能会议桌


	1.名称：多功能会议桌 

2.一、 核心参数 

尺寸规格: 5000mm(长) × 1000mm(宽) × 750mm (高) 

座位数量:5位,含椅子 

主体结构:优质冷轧钢框架 

桌面材质高端耐磨防火板饰面,E1级环保基材 

风格:现代简约 

二、 多媒体功能 

配置方式:每位独立配备嵌入式多媒体模块

标准接口 (每座位): 

强电:1x 五孔电源插座 (带安全门) 

弱电: 2x USB快充 

接口 | 1x HDMI高 清接口(连接LED平 屏幕) | 1x RJ45 千兆网口 

总控安全: 集成总电源开关,符合国标3C认证,桌体内 

置线缆管理系统。 

三、 其他指标 

功能集成:将强弱电布线完美隐藏,桌面整洁有序。 

高效会议:支持每位与会者便捷连接设备,会议无需中 

断。 

简约美观:极简线条设计,凸显专业与科技感,提升空间档次。
	组


	1


	

	3
	定制装饰介绍画 

框


	1.定制宣传画为1200*800,材质为背板3mmpvc板,正面2mm透明亚克力板,框体为铝合金材质 。
	个


	6


	

	4
	楼道广告


	1.楼道口定制标牌 ：定制logo标识(18mm木工板打底)，定制标识字体(18mm木工板打底)， LOG及字体均为亚克力材质,颜色及造型广告公司结合效果图及素材二次深化,LOG尺寸为1m*1m,定制字为单个字高200mm,宽160mm;共15个字。
	组


	1


	

	5
	原机房整体搬迁 

，标准化施工


	
	项


	1
	


河南省重大工程健康监测和诊断中心建设项目技术要求：

1.项目总体要求 

本项目旨在进行河南省重大工程健康监测和诊断中心建设，项目预算为人民币147914.79元，要求工期不超过60个日历日。施工方需确保工程符合国家及地方相关法律法规、技术规范与环保安全标准。

基本原则：工程需遵循安全、环保、实用、美观和经济的原则。

目标：通过装饰装修改造，提升空间使用效率、优化电气及智能化系统，保障系统平台的运行稳定性、提高突发事件发生后的服务产出效率，并确保整体美观性与功能性。

核心要求：采用绿色环保材料，控制室内环境污染，确保竣工后室内环境质量符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。

2.设计依据与规范标准 

响应方需遵循但不限于以下现行国家、行业及地方标准规范：

GB 50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB 50327-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB 50016 《建筑设计防火规范》

其他相关强制性条文及最新版本标准。

3.各分项工程技术规格要求 

3.1 墙面工程 

基层处理：墙面基层需平整、牢固，无空鼓、裂缝等缺陷。旧墙面需彻底清除浮灰、油渍，并进行必要的找平处理。

墙面装饰：采用环保型内墙涂料，涂刷需均匀、无色差、无漏刷、无流挂。若采用墙砖，铺贴需平整、无空鼓，砖缝均匀且勾缝密实。

3.2 吊顶工程 

龙骨安装：吊顶龙骨（轻钢龙骨或铝合金龙骨）安装需牢固、平整，间距符合设计要求，保证整体刚度。

面板安装：吊顶面板（如石膏板、金属扣板等）安装需平整、无翘曲、接缝均匀严密。吊顶内所有管线、设备安装应整齐有序，并预留检修口。

集成设计：吊顶设计应与灯具、烟感器、空调风口等设备集成，确保美观协调。

3.3门窗工程

门窗安装：需要牢固、开启灵活、关闭严密。门窗框与墙体间隙需填充密实，并做好防水密封处理。

3.4 地面工程 

基层处理：地面基层需坚实、平整，无起砂、空鼓现象。必要时需做防潮处理。

地面铺装：地砖、石材铺贴应平整、无空鼓，接缝均匀且勾缝密实。地板铺设需平整、无翘曲，接缝严密，踢脚线安装牢固。

3.5 电气工程 

管线敷设：所有电线电缆均需穿管（PVC或金属管）敷设，管线走向合理、固定牢固，严禁直接埋入抹灰层内。强、弱电线管应保持安全距离或采取屏蔽措施，避免干扰。

插座开关：开关、插座安装位置准确、端正、牢固，接线正确。零线、地线不得接错。配电箱内回路标识清晰、准确。

用电负荷：设计需满足办公高负荷用电需求，满足照明需求，配备24小时不间断电源，保障配电系统安全可靠。

3.6 暖通工程

空调系统：对现有空调系统进行优化，确保运行时无异常噪音，制冷/制热效果均匀，能满足办公区域舒适性要求。风口安装位置合理，与吊顶结合美观。

通风设施：保证办公场所通风流畅，确保空气质量。

3.7 智能化系统工程 

网络布线：采用符合标准的超五类或六类网线，布线规范，信息点位置合理，标识清晰。支持未来网络扩展需求。

智能办公基础：为会议系统、安防监控等预留信息接口和管线，具备良好的扩展性。

3.8 其他工程 

显示系统及配套设施安装工程：严格按照设计图纸要求，预留显示大屏系统安装空间，安装大屏采购时间计划进度，及时配和并负责安装显示系统及配套设施。

机房搬迁及标准化建设工程：根据设计要求，对机房进行整体搬迁，并进行标准化机房建设。

第六部分 采购谈判响应文件格式及内容
河南省地震局河南省重大工程
健康监测和诊断中心建设项目
谈判响应文件

(商务谈判—2026—02)

投标人：
法定代表人或授权人（签字）：

日期：2026年XX月XX日

一 商务谈判复函
致：             
1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）                   。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。
4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份。
5、谈判有效期：从谈判之日起30天
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
供应商名称（盖章）： 

供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
二 采购谈判报价表
供应商名称:
	项目名称
	

	谈判报价
	人民币（小写）:                      元
人民币（大写）:                        

	服务期限
	

	质量要求
	

	响应文件
有效期
	


供应商（盖章)：                  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                
 年     月     日
三 法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于       （注册地址名称）的        (谈判供应商全名)的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权             （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为         号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于       年     月    日签字生效，特此声明。
单位名称（盖章）：                              

法定代表人（签字或盖章）：                      
被授权人（签字或盖章）：                        

联系电话：                   

附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	
	

	
	


四 资格申明
4-1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件；

4-2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
4-3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4-4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

4-5.信用记录查询结果；

4-6.非联合体声明函；

4-7.特定资格要求的证明文件。

五 需求及技术规格要求的响应情况

	名称
	要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 注：本表按采购需求文件要求作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
日期：         年       月       日
六 供应商承诺函

致：                 ：
很荣幸能参与上述项目的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                法定代表人或授权代表签字：                     
                供应商名称（公章）：                     
                日期：                     
七 反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
                法定代表人或授权代表签字：                     
                供应商名称（公章）：                     
                日期：                     
八 安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

                法定代表人或授权代表签字：                     
                供应商名称（公章）：                     
                日期：                     
九 供应商应当提交的其他材料

包括但不限于商务、技术部分评审的证明材料等。

PAGE  

